电梯明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **梯号** | **电梯品牌** | **规格型号** | **层/站/门** | **速度****（m/s)** | **载重****（Kg）** | **备注** |
| 1 | 蒂森 | TE-GL.1000.160(门诊楼） | 10/10/10 | 1.6 | 1000 |  |
| 2 | 蒂森 | TE-GL.1000.160(门诊楼） | 9/7/7 | 1.6 | 1000 |  |
| 3 | 蒂森 | TE-GL.1000.160(门诊楼） | 10/10/10 | 1.6 | 1000 |  |
| 4 | 蒂森 | TE-GL.1600.160(门诊楼） | 10/10/10 | 1.6 | 1600 |  |
| 5 | 蒂森 | TE-GL.1600.160(门诊楼） | 10/10/10 | 1.6 | 1600 |  |
| 6 | 蒂森 | TE-GL.1600.160(门诊楼） | 10/10/10 | 1.6 | 1600 |  |
| 7 | 蒂森 | TE-EVO.1600.160(门诊楼） | 4/4/4 | 1.6 | 1600 |  |
| 8 | 蒂森 | TE-EVO.1600.160(门诊楼） | 4/4/4 | 1.6 | 1600 |  |
| 9 | 蒂森 | TE-GL.1000.160(门诊楼） | 10/10/10 | 1.6 | 1000 |  |
| 10 | 蒂森 | TE-Synergy.1000.100(门诊楼） | 2/2/2 | 1.0 | 1000 |  |
| 11 | 蒂森 | TE-Synergy.800.100(门诊楼） | 2/2/2 | 1.0 | 800 |  |
| 12 | 蒂森 | TE-GL.1000.100（科研楼） | 7/7/7 | 1.0 | 1000 |  |
| 13 | 蒂森 | TE-GL.1000.100（科研楼） | 7/7/7 | 1.0 | 1000 |  |
| 14 | 蒂森 | TE-GL.1000.100（科研楼） | 7/7/7 | 1.0 | 1000 |  |
| 15 | 蒂森 | TE-EVO1.1000.100（科研楼） | 3/3/3 | 1.0 | 1000 |  |