采购文件

项目名称：北京大学第六医院医

2023年-2024年海淀院区消防维保服务项目

- 响应人须知

A说明

- 适用范围：

1.1项目名称：北京大学第六医院2023年-2024年海淀院区消防维保服务项目

1.2项目预算：16万元人民币。

1.3资金来源：自筹资金。

1.4项目属性：服务。

1.5采购标的所属行业：其他未列明行业。

1.6本项目为非专门面向中小企业的项目。

- 合格论证人的资格要求：

2.1 具备独立企业法人资格，独立承担民事责任的法人单位；

2.2具有良好的配套服务能力和信誉，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大责任事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格的；

2.3具有法律、行政法规规定的其他条件；

2.4应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

2.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.6响应人须具有相应的生产或经营许可文件；

2.7有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.9除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务；

2.10对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

2.11不接受联合体，不得分包、转包、不接受联合体投标；

2.12响应人须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定。

2.13以上要求所提供材料须真实，若有提供不真实材料的供应商经审查核实后将被拒绝参加采购论证。

3.定义

3.1“采购人”系指北京大学第六医院。

3.2“响应人/论证人”系指递交论证文件的服务商。

3.3“服务”系指采购文件中“服务需求书”规定响应人完成本项目应提供的全部相关服务。

4.投标委托

4.1如响应人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》( 统一格式，见第四部分附件一)，否则将视为投标无效。

B采购文件

- 采购文件

5.1采购文件由下述所列内容组成：

- 响应人须知

- 服务需求书

- 拟签订的合同文本

- 附件

- 评审细则

5.2响应人应仔细阅读采购文件的全部内容。按采购文件的要求提供投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应。否则，将导致投标无效。

- 采购文件的修改

6.1采购人在投标截止时间前，可对采购文件用补充文件的方式进行修改。这种修改可能是采购人主动做出的，也可能是为了解答响应人要求采购人澄清的问题而做出的。

6.2对采购文件的修改，将以电子邮件方式通知已报名的响应人，补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有响应人具有同等约束力。

6.3为使响应人有足够的时间按采购文件的修改要求修正论证文件，采购人可酌情推迟论证的截止日期，并将此变更通知已报名的每一响应人。

C响应文件

- 响应文件的组成

7.1响应文件由资格证明文件部分和论证文件部分组成，资格证明文件即为报名资料应单独成册。

7.2响应人对采购人做出的澄清文件均属于响应文件的组成部分。

- 响应文件的编制

8.1资格证明文件部分即报名资料（应包括以下内容，且按下列顺序编制，单独成册）

（1）法定代表人（负责人）授权书（响应人代表不是法定代表人时须提供）（格式见第四部分附件一）

（2）响应人有效的营业执照及税务登记证或加载“统一社会信用代码”新版营业执照（如为事业单位或社会团体或其他组织，可提供事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或其他同等效力的合法证明文件，复印件加盖响应人公章）

（3）论证人提供企业声明函；所提供服务的服务商属于中小企业的（格式见附件二）

（4）响应人投标截止时间前6个月内任意一次缴纳税收的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的响应人，应提供相应文件证明其依法免税）；

（5）响应人投标截止时间前6个月内任意一次缴纳社会保障资金的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出社保资金种类；依法不需缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法不需缴纳社会保障资金）；

（6）信用中国网，中国政府采购网近三年失信被执行人、重大税收违法、严重违法失信行为查询记录截图。

（7）响应人前三年内参加政府采购活动，无重大违法经营记录的承诺函（加盖响应人公章）；

（8）采购文件要求的其他资质文件。

8.2论证文件编制（应包括以下内容，且按下列顺序编制）

（1）资格证明文件即报名资料所有内容

（2）报价函（格式见第四部分附件三）

（3）报价一览表（格式见第四部分附件四）

（4）关于资格的声明函（格式见第四部分附件五）

（5）响应人单位情况表（格式见第四部分附件六）

（6）项目服务人员情况表（格式见第四部分附件七）

（7）合同条款承诺函（格式见第四部分附件八）

（8）采购文件要求提供的主要业绩清单及相关证明文件

（9）服务条款应答表（格式见第四部分附件九）

(10) 服务方案

（11）响应人认为其他需要说明或提供的文件

- 论证报价

9.1论证报价为完成本项目服务要求的各项费用，包括服务及税费等相关费用。

9.2所有项目均以人民币报价。

9.3响应人要按采购文件报价一览表（统一格式）的内容填写，并由法人代表或授权代表签署。由分项单价计算出的价格应与论证报价一致。

9.4投标报价要有竞争性，最低报价不是入选中标供应商的唯一条件。

D评标

- 评标

10.1采购人根据项目特点负责组织评标委员会，评标委员会负责对具备实质性响应的论证文件进行评估和比较。

10.2根据国家相关法律法规的相关规定，评标委员会由技术专家、经济专家等组成。

10.3评标原则及办法

10.3.1对所有响应人的论证文件，都按相同的程序和标准；

10.3.2评标严格按照采购文件的要求和条件进行；

10.3.3评标委员会采用综合比较和分项打分相结合的评标方法，对所有实质性响应的投标进行综合打分、排序，按最终得分由高向低排序，推荐综合得分最高的为中标候选人；

10.3.4评议时按照第五部分“评标细则”对响应人进行综合评定。

E 确定中标供应商候选人

11.1采购人根据评标委员会推荐的中标供应商候选人，确定1家中标供应商。

11.2评标结束后，采购人将以邮件方式通知中标供应商，并发放论证结果告知书。

11.3采购人不对响应人未中标供应商原因做出解释。

11.4中标供应商应按论证结果告知书中规定的时间与采购人签订合同。

- 服务需求书

- 一、总体要求：

- 1.负责保障海淀院区各类消防设备设施的正常运转和使用，包括但不限于消防主机、火灾报警系统、消防广播、消火栓系统、消防泵房。

- 2.出现故障后即可到现场维修，在24小时内排除修复故障，如出现重大故障或隐患，应立即与甲方协商采取应急措施，确保安全。

- 3.定期对消防设备设施进行安全检查和联动测试，发现故障或隐患应立即报告甲方。

4.协助甲方进行消防改造，对消防设备设施的安装、改造、更换等提出专业意见和建议。

5.驻场消防维保技术人员接受医院保卫办公室管理，完成医院领导、保卫办公室交给的各项任务。

二、人员要求：

1.海淀院区消防维保需要提供项目负责人1名，驻场消防维保技术人员1名。

- 2.消防维保人员具有相应资质证书。

- 3.驻场消防维保技术人员实行5天24小时工作制度，对突发事件第一时间予以应对，甲方为驻场消防维保技术人员提供住宿。

4.公司需要提供备用人员，备用人员需要在海淀院区发生紧急情况下2小时内到场。

三、维保内容：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 自动 报警 系统 | 火灾报警控制器 | 测试、维护 |
|  |  | 联动控制器 | 测试、维护 |
|  |  | 探测回路 | 测试、维护 |
|  |  | 控制回路 | 测试、维护 |
|  |  | 联动电源 | 主、备电源测试 |
|  |  | 探测器、手动报警按钮等 | 报警功能测试、维护及配件更换 |
| 2 | 室内 消火 栓系统 | 消火栓按钮 | 报警功能测试、维护及配件更换 |
|  |  | 消防泵组及控制柜 | 控制功能测试 |
|  |  |  | 主、备电源互投功能测试 |
|  |  |  | 主、备泵互投功能测试 |
| 3 | 自动 喷水 灭火 系统 | 水流指示器 | 报警功能测试、输入模块维护及配件更换 |
|  |  | 信号阀 | 报警功能测试、输入模块维护及配件更换 |
|  |  | 湿式报警阀 | 报警功能测试、输入输出模块维护及配件更换 |
|  |  | 喷淋泵组及控制柜 | 控制功能测试 |
|  |  |  | 主、备电源互投功能测试 |
|  |  |  | 主、备泵互投功能测试 |
| 4 | 正压 送风 系统 | 正压送风口 | 风口测试 |
|  |  |  | 模块维护及配件更换 |
|  |  | 正压送风机及控制柜 | 控制功能测试 |
|  |  |  | 主、备电源互投功能测试 |
| 5 | 机械 排烟 系统 | 排烟口 | 风口测试 |
|  |  |  | 模块维护及配件更换 |
|  |  | 排烟风机及控制柜 | 控制功能测试 |
|  |  |  | 主、备电源互投功能测试 |
| 6 | 防火卷帘 |  | 控制功能测试 |
|  |  |  | 模块维护及配件更换 |
| 7 | 联动功能测试 |  | 联动切除非消防电源功能 |
|  |  |  | 联动消防广播功能 |
|  |  |  | 联动迫降非消防电梯功能 |
|  |  |  | 联动启动消火栓泵功能 |
|  |  |  | 联动启动喷淋泵功能 |
|  |  |  | 联动开启正压送风口功能 |
|  |  |  | 联动启动正压送风机功能 |
|  |  |  | 联动开启排烟口功能 |
|  |  |  | 联动启动排烟风机功能 |
|  |  |  | 联动迫降防火卷帘功能 |

- 四、测试要求：

1、每月进行一次主动巡检服务；

2、每季度对火灾探测器、手动报警按钮等报警点的总数进行一次不少于10％的测试；

3、每季度对消防泵组进行一次测试；

4、每季度对喷淋泵组进行一次测试；

5、每季度对正压送风机进行一次测试；

6、每季度对排烟风机进行一次测试；

7、每季度对防火卷帘进行一次测试；

8、对于测试中发现的问题及时解决；

9、使用过程中出现的故障即使排除。

- 五、支付方式：详见合同条款

- 拟签订的合同文本

甲方： 北京大学第六医院

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法规，就 北京大学第六医院   消防设施、设备维保事宜，经甲乙双方充分协商，签订本合同。

第一条  消防设施设备维保基本情况

一、消防维保名称：北京大学第六医院消防设备维保项目

二、承包范围：    北京大学第六医院海淀院区（海淀区花园北路51号）

三、总建筑面积：     1.669万平方米

第二条  消防设施设备维保内容

一、维修保养内容：

（一）乙方为甲方提供的技术服务

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 自动 报警 系统 | 火灾报警控制器 | 测试、维护 |
|  |  | 联动控制器 | 测试、维护 |
|  |  | 探测回路 | 测试、维护 |
|  |  | 控制回路 | 测试、维护 |
|  |  | 联动电源 | 主、备电源测试 |
|  |  | 探测器、手动报警按钮等 | 报警功能测试、维护及配件更换 |
| 2 | 室内 消火 栓系 统 | 消火栓按钮 | 报警功能测试、维护及配件更换 |
|  |  | 消防泵组及控制柜 | 控制功能测试 |
|  |  |  | 主、备电源互投功能测试 |
|  |  |  | 主、备泵互投功能测试 |
| 3 | 自动 喷水 灭火 系统 | 水流指示器 | 报警功能测试、输入模块维护及配件更换 |
|  |  | 信号阀 | 报警功能测试、输入模块维护及配件更换 |
|  |  | 湿式报警阀 | 报警功能测试、输入输出模块维护及配件更换 |
|  |  | 喷淋泵组及控制柜 | 控制功能测试 |
|  |  |  | 主、备电源互投功能测试 |
|  |  |  | 主、备泵互投功能测试 |
| 4 | 正压 送风 系统 | 正压送风口 | 风口测试 |
|  |  |  | 模块维护及配件更换 |
|  |  | 正压送风机及控制柜 | 控制功能测试 |
|  |  |  | 主、备电源互投功能测试 |
| 5 | 机械 排烟 系统 | 排烟口 | 风口测试 |
|  |  |  | 模块维护及配件更换 |
|  |  | 排烟风机及控制柜 | 控制功能测试 |
|  |  |  | 主、备电源互投功能测试 |
| 6 | 防火卷帘 |  | 控制功能测试 |
|  |  |  | 模块维护及配件更换 |
| 7 | 联动功能测试 |  | 联动切除非消防电源功能 |
|  |  |  | 联动消防广播功能 |
|  |  |  | 联动迫降非消防电梯功能 |
|  |  |  | 联动启动消火栓泵功能 |
|  |  |  | 联动启动喷淋泵功能 |
|  |  |  | 联动开启正压送风口功能 |
|  |  |  | 联动启动正压送风机功能 |
|  |  |  | 联动开启排烟口功能 |
|  |  |  | 联动启动排烟风机功能 |
|  |  |  | 联动迫降防火卷帘功能 |
| 备注 | 只包括项目内有的消防设施进行维护保养。 |  |  |

（二）测试计划

1、每月进行一次主动巡检服务；

2、每季度对火灾探测器、手动报警按钮等报警点的总数进行一次不少于10％的测试；

3、每季度对消防泵组进行一次测试；

4、每季度对喷淋泵组进行一次测试；

5、每季度对正压送风机进行一次测试；

6、每季度对排烟风机进行一次测试；

7、每季度对防火卷帘进行一次测试；

8、对于测试中发现的问题及时解决；

9、使用过程中出现的故障即使排除。

（三）驻场服务

1、乙方派驻一名有资格证书的驻场技师，在院内负责消防设备的日常维护、维修等工作，实行5*24小时驻院工作制，发现问题及时解决，解决不的问题及时汇报甲方，由甲方通知乙方及时派遣其他技术服务人员到场解决，确保消防设施、设备的完好可用。

3、乙方联系人：            联系电话：

（四）设备的更换及维修

1、乙方在维保检查维修时应出具测试维修内容清单，并由甲方保卫办公室或中控人员签字确认；

2、以上维修保养内容不包含受控设备的检测及维修；

3、维保项目必须按照GA587-2005《建筑消防设施的维护管理》和GA503的标准执行。

二、甲方负责提供内容及注意事项

（一）甲方应派专业人员对消防系统设备进行日常使用、管理及安全保卫工作；

（二）甲方应派由北京市消防主管部门认可具有资质的专业人员在消防中心24小时值机；

（三）甲方应配备专业日常检查人员；

（四）消防中心值班人员每日应对下述事件进行记录：

1、各类探测器的报警；

2、各类探测器的故障；

3、各类联动设备的动作；

4、各类联动设备的故障。

（五）在乙方排除线路故障时，由乙方提出故障排除方案，经甲方批准，在提出故障修复方案时，由于故障排除中需要对装修、墙壁、吊顶拆卸时，故障修复后的装修工作及发生的费用由甲方解决；

（六）当发生火灾时，甲方人员除按规定处理外，通知乙方人员，并保留相关事件记录资料；

（七）甲方及他方装修施工、建筑跑冒滴漏、环境不符合标准及人为破坏等非设备质量原应引起的设备损坏时需要更换或更新等费用由甲方承担；

（八）当系统发生故障时，甲方应立即通知乙方，并提供故障情况详细说明，积极配合乙方共同解决；

（九）甲方必须向乙方提供维修保养工作的如下条件：

1、提供相关的消防系统平面图（竣工图）；

2、提供非乙方所供设备的有关图纸、说明等技术资料；

3、指派专人配合乙方进行维护保养工作；

4、预先通知业主进行消防例行检查，以免造成混乱或由暂时停电而造成损失；

5、甲方必须保证消防监控设施用电符合国家有关规定。

第三条 合同有效期及付款办法

1、本合同有效期为壹年，自 2023   年   10  月      日起至      2024年  10 月     日止。合同到期后，可以续签1次，甲方在有预算保障且根据乙方服务质量和现实表现，甲方决定是否续签下一年服务合同。

2、本合同约定的消防维保服务费全年总计人民币      元整，分两次付清。本合同签字生效后，甲方在2个月内支付人民币    元 ，大写        整；半年后再支付剩余  元 ，大写     元整，支付前由乙方提供发票。

3、服务费包含乙方驻场技师的工资、社会保险、奖金、加班费、交通费、设备维修费、低值材料费、人工费、税费、利润等，乙方应及时结算驻场技师工资。

第四条  附  则

一、乙方维保、检测操作时必须由甲方代表到场，并有双方签字的工作记录；

二、维保期间乙方应完成甲方建筑区域内消防设备布局简图；

三、本合同承包消防安全检测及维保期为一年，凡由于甲方使用不当造成的损坏，乙方负责修复后按实际发生收费；

四、在履行本合同时，如遇地震、战争等不可抗拒的因素，按已经履行到的部位为止，甲乙双方互不承担责任；

五、乙方在招投标过程中或合同履行过程中存在违反国家法律、行政法规、部门规章以及规范性法律文件等国家法律法规和政策规定，以及甲方有关要求的，致使合同无法履行或合同继续履行将损害甲方利益（包括但不限于财产损失、名誉损失以及单位或相关人员承担民事、行政、刑事责任等）的，甲方有权随时解除本合同，且不承担任何违约责任。同时，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为维保费费用的50%，即人民币        元 ，大写     元整，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求向乙方追偿以弥补损失；

六、发生前述情形所造成的一切责任由乙方承担，该等责任包括但不限于对甲乙双方、双方工作人员、第三人的人身、财产的损失赔偿以及有关部门罚款的承担等。如甲方因乙方前述行为而承担任何责任的，甲方有权向乙方追偿，且乙方应承担甲方为实现权利救济而支出的一切费用，该等费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、公告费、律师费、差旅费等；

七、甲方向乙方发出解除合同通知之日起3日内本合同解除。乙方应于本合同解除之日起3日自行退场，并于收到甲方赔偿通知之日起3日内向甲方支付违约金及各项损失赔偿金；

八、在履行本合同时，如有未尽事宜，由甲乙双方本着互让互利的原则协商解决，必要时签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；

九、在履行本合同时，如果发生争议或纠纷，甲乙双方应尽可能地协商解决，如协商无效，任何一方均可向人民法院起诉；

十、本合同自甲乙双方代表人签字盖章之日起生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止；

十一、本合同一式肆份，甲乙方各执贰份。

甲方：盖  章                     乙方：盖  章

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

日期：                           日期：

电      话：                     电      话：

第四部分 附件

- (文件格式)

目  录

附件一    法定代表人授权书.…………………………………………………… 16

附件二    中小企业声明函 ..……………………………………………… 17

附件三    报价函……………………………………………………………… 18

附件四   报价一览表…………………………………………………. 19

附件五    关于资格的声明函………………………………………………… 20

附件六     单位情况表….……………………………………………………………21

附件七      项目服务情况人员表.………………………………………………………  22

附件八      合同条款承诺函………………………………………………………………23

附件九       技术条款应答表…………………………………………………………… 24

附件十     残疾人福利性单位声明函……………………………………………25

附件十一     监狱企业声明函…………………………………………………………… 26

附件十四     中小企业划型标准………………………………………………………   27

附件一

- 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购论证，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签（印）章：

授权代表签字：

响应人全称（公章）：

日　期：

附：法人及被授权人身份证复印件

附件二

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供服务或货物全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（xx行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件三

报价函

北京大学第六医院：

__________________________(响应人全称)授权____________________ (法定代表人/授权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                                  （项目名称）的有关活动，并对该项目进行采购论证。为此：

- 1、提供采购论证规定的全部论证文件：包括电子版报名资料1份，电子版论证文件1份；

2、采购论证项目总价为(大写)：　　　　　　　　　元人民币。

3、保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、响应人已详细审查全部论证采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、响应人同意提供按照贵方可能要求的与其论证有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的论证文件。

7、保证遵守论证要求中的有关规定。

8、本论证自采购论证之日起90天内有效。

9、与本采购论证有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　联系人：__________

电子信箱地址：

响应人(公章)：

法定代表人/授权代表(签字)：

日　期：

附件四                  报价一览表

项目名称：

响应人名称：

| 序号 | 服务内容 | 报价（元） | 服务周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1年 |  |

采购论证总价大写金额：

响应人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日         期：

附件五

关于资格的声明函

___________________________：

关于贵方______（项目名称）___        的采购论证，本签字人愿意参加论证，提供论证规定的_______________________（货物和服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方的资格报名文件电子版一份。

2.本签字人确认资格报名文件中的说明是真实的、准确的。

响应人名称（盖章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________

附件六

响应人单位情况表

响应人：(公章)                                  填表日期：

| 响应人单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法人代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  | 生产工人（如有） 人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 技术人员（如有） 人 |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  | 资金 来源 | 自有资金 |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  | 资金 性质 | 生产性 |  |  | 万元 |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  | 非生产性 |  |  | 万元 |
| 企业财 务状况 |  | 收入总额 |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |
|  | 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件七                  项目服务人员情况表

| 姓名 | 部门 | 职务/职称 | 本项目中拟任职 | 人员情况简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人（公章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________

- 附件八

合同条款承诺函

我单位完全满足采购文件第三部分拟签订的合同文本要求，不存在任何负偏离。

特此承诺。

响应人（公章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

- 日   期：___________________

附件九

服务条款应答表

| 条款号 | 采购文件条款要求 | 投标说明 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、1 | - 负责保障海淀院区各类消防设备设施的正常运转和使用，包括但不限于消防主机、火灾报警系统、消防广播、消火栓系统、消防泵房。 |  |  |
| 一、2 | - 出现故障后即可到现场维修，在24小时内排除修复故障，如出现重大故障或隐患，应立即与甲方协商采取应急措施，确保安全。 |  |  |
| 一、3 | - 定期对消防设备设施进行安全检查和联动测试，发现故障或隐患应立即报告甲方。 |  |  |
| 一、4 | 协助甲方进行消防改造，对消防设备设施的安装、改造、更换等提出专业意见和建议。 |  |  |
| 一、5 | 驻场消防维保技术人员接受医院保卫办公室管理，完成医院领导、保卫办公室交给的各项任务。 |  |  |
| 二、1 | 海淀院区消防维保需要提供项目负责人1名，驻场消防维保技术人员1名。 |  |  |
| 二、2 | - 消防维保人员具有相应资质证书。 |  |  |
| 二、3 | - 驻场消防维保技术人员实行5天24小时工作制度，对突发事件第一时间予以应对，甲方为驻场消防维保技术人员提供住宿。 |  |  |
| 二、4 | 公司需要提供备用人员，备用人员需要在海淀院区发生紧急情况下2小时内到场。 |  |  |

注：(1)	对照采购文件第二部分“服务需求书”中所列的要求逐一应答，对不满足要求项需列出偏差。如果仅注明“符合”、“满足”或不填写，将视为该项不符合。

(2)	表中条款号应与采购文件第二部分中所列条款号一致。

(3)	此表为格式表，各响应人可根据情况调整。

响应人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

- 日期：

附件十

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十一

## 监狱企业声明函

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十二

中小企业划型标准规定

- 根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第五部分 评审细则

一、总则

评标委员会将仅对在实质上响应采购文件要求的论证文件进行评价和比较。论证文件的评价采用综合评分法，评分按商务、技术和价格三部分分别打分的方式进行，满分为100分。

二、评审细则

| 评分类别 | 评价名称 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（12分） | 文件编制质量 | 2 | 论证文件编写完整、清晰、规范，得2分，每有一个缺漏项扣0.5分，最低0分。 |
|  | 业绩 | 10 | 2020年1月至今，每有一个消防维保相关业绩，得2分，最多10分。注：须提供相关证明材料（合同首页、服务内容页、签字盖章页）并加盖公章。 |
| 技术部分（68分） | 服务需求响应情况 | 18 | - 无负偏离得18分 - 有一项负偏离项扣减2分。 |
|  | 服务方案 | 30 | 整体服务方案：服务规范、服务机构设置情况、管理措施、项目负责人基本情况、服务人员配备情况、具体服务措施、定期预防性检查方案、故障管理处理方案、突发事件管理方案及维护、服务工具配备情况。服务方案完整清晰得30分，有一项缺漏或阐述不完善扣减3分，扣完为止。 |
|  | 人员配备 | 20 | - 本项目拟派的负责人具有相关专业证书（提供相关证明资料）得5分，未提供得0分；拟派的负责人有五年及以上相关经验，得5分，五年以下相关工作经验，得3分，没有经验，得0分。 - 驻场维保人员具有中级及以上相关资质证书，得5分；具有初级相关资质证书，得3分；未提供得0分。有十年及以上工作经验，得5分；五年及以上相关工作经验，得3分；五年以下相关工作经验，得1分；没有得0分。注：须提供相关证明材料并加盖公章。 |
| 报价 （20分） | 符合采购文件要求的最低报价为基准价，基准价得满分20分，其它论证人的价格分＝（基准价/该论证人的报价）×20%×100。小数点保留2位。 |  |  |

- 注：非专门面向中小企业采购标的的执行价格扣除后参与评审的优惠政策，具体如下：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》的响应人，其响应报价中由中小型和微型企业制造的产品、提供的服务的报价扣除10%后参与评审。监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同中小型和微型企业。残疾人福利性单位提供了《残疾人福利性单位声明函》，视同中小型和微型企业。残疾人福利性单位属于中小型、微型企业的，不重复享受政策。